別記１-１

| 製造所等定期点検記録表（移動タンク貯蔵所） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検対象 | 製造所等の区分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |
|  | 完成検査年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施設名又は 呼称番号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危険物の類別、 品名（品目）、最 大貯蔵量又は最 大取扱量、倍数 |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者 | 危険物取扱者 | 所属 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 | ㊞ |  |  |  |  |
|  |  | 免状の区分 |  |  | 免状番号 |  |  |
|  | 危険物施設 保安員 | 所属 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 | ㊞ |  |  |  |  |
|  | 上記以外の者 | 会社名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 | ㊞ |  |  |  |  |
|  | 立会危険物 取扱者 | 所属 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 | ㊞ |  |  |  |  |
|  |  | 免状の区分 |  |  | 免状番号 |  |  |
| 点検年月日 | 年 月 日 |  | 保存期限 | 年 月 日 |  |  |  |

１－１（１）

別記６

| 移動タンク貯蔵所点検表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 |  |  | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 常置場所 |  |  | 目視 |  |  |
| タンク本体 |  |  | 漏えいの有無 |  |  |
| タンクフレーム |  |  | 目視 |  |  |
| タンクの固定 |  |  | 目視又はハンマーテスト |  |  |
| 安全装置 |  |  | 機能試験等 |  |  |
| マンホール |  |  | 目視又はハンマーテスト |  |  |
| 注入口 |  |  | 目視等 |  |  |
| 可燃性蒸気回収設備 |  |  | 目視等 |  |  |
| 静電気除去装置 |  |  | 目視 |  |  |
| 防護枠・側面枠 |  |  | 目視 |  |  |
| 底弁 |  |  | 目視等 |  |  |
| 配管 |  |  | 目視又はハンマーテスト |  |  |
| 弁類（底弁を除く。） |  |  | 目視 |  |  |
| 底弁手動閉鎖装置 |  |  | レバー操作等 |  |  |
| 底弁自動閉鎖装置 |  |  | 目視 |  |  |
| 電気設備 |  |  | 目視 |  |  |
| 接地導線 |  |  | テスター等 |  |  |
| 注入ホース・結合金具 |  |  | 目視 |  |  |
| 表示・標識 |  |  | 目視 |  |  |
| 消火器 |  |  | 目視等 |  |  |
| ポンプ |  |  | 目視 |  |  |
| 保温（冷）材 |  |  | 目視 |  |  |
| 積載式移動 | タンク貯蔵所 | 箱枠 | 目視 |  |  |
|  |  | 緊結金具、すみ金具、Ｕボルト | 目視 |  |  |
|  |  | 行政庁名等の表示 | 目視 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |

６（１）